Лот№1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Описание ТМЦ (номенклатурный номер)** | **Способ закупа** | **Ед.  изм** | **Кол-во** |
| Муфта  PO42 (DM=42, PT=22) кат S7161268 | ОК | шт | 1 |
| Сервисный набор к пластине насоса 97713916 Grundfos PO42 | ОК | компл. | 1 |
| Сервисный набор вала насоса 96591573  Grundfos PO42 | ОК | шт | 1 |
| Сервисный набор к корпусу насоса 97713879   Grundfos PO42 | ОК | компл. | 1 |
| Сервисный набор  механических уплотнений вала 97713912 Grundfos PO42 | ОК | компл. | 1 |
| Сервисный набор рабочего колеса 97713880 Grundfos PO42 | ОК | компл. | 1 |
| Сервисный набор подшипников  97713938 Grundfos PO42 | ОК | компл. | 1 |
| Улита насоса Grundfos PO 4 | ОК | шт | 1 |
| Корпус насоса 97713879 | ОК | комп. | 1 |
| Ремкомплект для насоса PO42.R Grundfos | ОК | комплект | 1 |

Лот№2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Описание ТМЦ (номенклатурный номер)** | **Способ закупа** | **Ед.  изм** | **Кол-во** |
| ПОДШИПНИКОВЫЙ УЗЕЛ В СБОРЕ 200SPL-60-15 BASE(НАСОС ATLAS 150SPL-I-60) | ОК | шт | 1 |

Лот№3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Описание ТМЦ (номенклатурный номер)** | **Способ закупа** | **Ед.  изм** | **Кол-во** |
| SUPPLY HOSE PIPE HL11/4BSP-HL11/4BSP.  1800 m-16.920.26733.000 ПИТАЮЩАЯ ТРУБКА | ОК | шт | 20 |
| CORRUGATED HOSE-  HL11/4BSP-mF11/4BSP.×800 № m-16.916.26720.000 ШЛАНГ ГОФРИРОВАННЫЙ | ОК | шт | 20 |
| HIGH-PRESSURE HOSE Ø12×Ø10×23400 № m-06.00500169910 РВД | ОК | метр | 50 |
| РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ В(Б)-1250 Lp/ 1205 Li ГОСТ 1284-89 | ОК | шт | 10 |
| ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ ПОЛИКЛИНОВОЙ  8PK 2130 (SEM LASTIK /10371) | ОК | шт | 2 |
| РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ XPZ-1320Lp(8,5-8-1320) ЗУБЧАТЫЙ | ОК | шт | 4 |
| ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ  ГЕНЕРАТОРА 8 PK1422(130205-00417) | ОК | шт | 3 |
| РЕМЕНЬ PERKINS 2614B554/654   Perkins Engine Fan Belt V Belt for Diesel Spare Parts | ОК | пара | 1 |
| ШЛАНГ ПОДКАЧКИ КОЛЕС 18м С БРС (25478арт) | ОК | шт | 6 |
| Ремень клиновой B-2000 | ОК | шт | 10 |
| Ремень клиновой В 2600 (ГОСТ 1284) | ОК | шт | 10 |
| РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ SPB-4500 | ОК | шт | 20 |